罗赛洛（大安）明胶有限公司

2016年度自行检测开展情况报告

白城市环境保护局：

我公司严格按照《罗赛洛（大安）明胶有限公司2015年度自行监测方案》的安排，认真组织开展污染物自行监测工作。现2016年自行监测开展情况报告如下：

一、监测方案的调整变化情况

主要是描述2016年的自行监测方案较2015年无变化。

二、全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况

1.全年生产天数：365天

2.全年监测天数：365天

3.监测点名称和个数：污水总排放口1个

4.监测指标数量和名称：两个指标分别为化学需氧量和氨氮。

5.全年监测次数：828次。

6.全年达标次数：827次。

7.是否有超标排放现象：有1次（磷1.72mg/l）。

三、全年废水、废气污染物排放量

全年废水排放量：143.7万吨。

全年废水污染物排放量：COD排放量为约102.9吨；氨氮约为2.1吨。

四、固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向

固体废弃物的类型：污泥

固体废弃物的产生数量：38000吨

固体废弃物的处置方式：运往垃圾场填埋

固体废弃物的处置数量：38000

固体废弃物的处置去向：大安市牧羊人农业科技有限公司有机肥。

五、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果

主要是噪声情况表（附表）

罗赛洛（大安）明胶有限公司

2017年2月7日