危险废物环境应急预案

（修订版）

预案编号:2015-WF-01（Rev.1）

文登东阳活塞有限公司 编制

文登东阳活塞有限公司

二零一七年四月二十日

修订内容：

- 更改劳动定员人数，年生产量；

- 更改切削液更换周期；

- 更改废切削液产生量；

- 增加危废种类；

- 更改危废仓库贮存量；

- 删除危废处置单位名称；

- 增加应急领导机构联系方式

、

目录

1 应急预案简介	2

1.1 应急预案编制目的	2

1.2应急预案的适用范围	2

1.3应急预案在本单位内的发放范围	2

2 单位基本情况及周围环境综述	2

2.1单位基本情况	2

2.2 危险废物及其生产设施基本情况	2

2.3周边环境状况	4

3启动应急预案的情形明确启动应急原的条件和标准	2

4应急组织机构	4

4.1应急组织机构、人员与职责	2

4.2外部应急/救援力量	2

5应急响应程序-事故发生及报警（发现紧急状态时）	2

5.1事故信息报警和通知	2

5.2向外部应急/救援力量报告	2

5.3向邻近单位及人员报警和通知	5

6应急响应程序-事故控制	6

7应急响应程序-后续事项	6

8人员安全及救护	6

9应急装备	7

10应急预防和保障方案	7

11事故报告	2

12事故的新闻发布	10

13应急预案实施和生效时间	10

14附件	11

- 1. 应急预案简介

- 1.1 应急预案编制目的

（1）为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，最大限度减低因火灾、爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物或危险废物组分泄漏到空气、土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。

（2）使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除险情。

（3）减少事故造成的人员伤亡和财产损失，降低对环境产生的不利影响。

（4）使承担抢险、救援的人员和队伍分工明确，各项工作有程序、有步骤，使应急处理工作有条不紊地迅速展开，达到迅速控制危险源、及时抢救受害人员、指导群众防护和疏散的目的。

- 1.2应急预案的适用范围

本预案适用于本公司危险化学品储存、使用，特别是产生处危险废物含切削液和酸洗的生产车间和岗位。

- 1.3应急预案在本单位内的发放范围

应急预案在本单位的发放范围：管理部存放一份，生产部存放一份，各车间存放一份，污水处理车间存放一份，以及上级主管部门环保局存放一份。

- 2. 单位基本情况及周围环境综述

- 2.1单位基本情况

- 文登东阳活塞有限公司位于文登经济开发区文昌路8号。始建于2007年，系韩国东洋活塞株式会社独资兴建。公司占地面积29793㎡，厂房建筑面积14365㎡，公司现有劳动定员131人，年产内燃机活塞600万只，主要生产大型柴油活塞、中型柴油活塞、汽油活塞等活塞产品。

由于在活塞毛坯机加工过程中，需要使用水基型切削液，而水基型切削液容易变质发臭，因此公司每一个月左右需更换一次切削液，更换出来废切削液属于危险废物（国家危险废物名录危废代码：900-202-08，原代码为：HW09）。年产生废切削液200吨左右。另，生产工艺生产废水处理产生废渣类沉淀物，主要为酸洗污泥。年产生量0.5吨左右，为危险废物（国家危险废物名录危废代码：346-099-17，原代码为：HW17）。废气处理设施吸附材料为活性炭。年产量0.5吨左右，为危险废物（国家危险废物名录危废代码：264-012-12，原代码为：HW12），

本单位废切削液产生位置位于加工车间，废切削液岗位工人20名，管理人员3名以便于进行管理和应急沟通。

- 2.2 危险废物及其产生设施基本情况

（1）公司在毛坯加工过程中，需要使用水基型切削液，而水基型切削液容易变质发臭，因此公司每一个月左右需更换一次切削液，更换出来的废切削液属于危险废物（国家危险废物名录危废代码：900-202-08，原代码为：HW09），年产生废切削液200吨左右。生产工艺生产废水处理产生废渣类沉淀物，主要为酸洗污泥。年产生量0.5吨/年，为危险废物（国家危险废物名录危废代码：346-099-17，原代码为：HW17）。处理设施吸附材料为活性炭。年产量0.5吨左右，为危险废物（国家危险废物名录危废代码：264-012-12，原代码为：HW12），

（2）公司在厂房南侧建有危险废物贮存仓库一处，建设标准按照《危险废物贮存污染控制标准》建造，仓库可贮存废切削液70吨左右。

（3）公司每年与具有危废经营资质的单位签订危废处置合同。严格按照国家标准对废切削液、酸洗污泥及废活性炭进行规范化处置。

2.3周边环境状况

公司位于文登经济开发区文昌路8号，北邻进马路与银河相望，东侧为文登商砼有限公司，西侧为文昌路，南侧为待开发用地。公司地处北半球中纬度季风区内，属暖温带东亚季风区域大陆性气候，四季分明，春季风大雨少，夏季温热多雨，秋季属于夏冬季风转化期时有连绵雨，湿润凉爽，冬季漫长，雪大干冷。公司厂址区主要河流有银河，位于厂区北部，由东北向西南流入柳林河，汇入东母猪河。公司所在地植被以林木、果树和农作物为主。

- 3．启动应急预案的情形明确启动应急原的条件和标准

- 即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

- 危险废物溢出、泄露

- 火灾

- 爆炸

4.应急组织机构

- 4.1应急组织机构、人员与职责

4.1.1应急领导机构

| 区分 | 姓名 | 电话 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 总经理：李东臣 | 13371155011 | 听取事故情况报告，下达事故处理命令，召开事故现场分析会，向上汇报处理结果。 |
| 组员 | 生产经理：金东均 | 13371165366 | 正确处理责任作业区内发生的事故，并为恢复生产作好准备。 |
|  | 生产次长：朴光男 | 8083755 | 正确处理责任作业区内发生的事故，并为恢复生产作好准备。 |
|  | 保全科长：张旭 | 8083758 | 组织设备检修力量，做好设备检修工作。 |
|  | 生产主任：崔世伟 | 8083754 | 调查事故原因，编制事故报告。 |
|  | 各车间班长 | 对讲机 | 正确处理责任作业区内发生的事故，并为恢复生产作好准备。 |

处理原则：

    - 确保人身安全。

    - 先控制，后搜救。

    - 先处理，后报告。

    - 迅速、沉着、果断。

4.1.2应急领导小组及成员职责

领导小组职责：领导全公司危险废物环境应急救援工作；负责启动（结束）公司危险废物品环境应急预案，决定现场应急救援总指挥，作出重大救援决策；负责对危险废物环境应急救援工作进行督察和指导；必要时向市政府请示启动市级特大危险化学品事故应急救援预案。

- 4.2外部应急/救援力量

火警电话：119      急救电话：120  
匪警电话：110      交通电话：122

- 5.应急响应程序-事故发生及报警（发现紧急状态时）

- 5.1事故信息报警和通知

危险废弃物事故发生后，事故单位主要负责人必须做到：
（1）启动本单位应急救援预案，组织自救，防止事故蔓延；
（2）立即拨打“110”报警，同时按以下内容如实报告当地安全监管、环保部门。

事故报告的内容：

①发生事故的单位、时间、地点及交通路线；
②事故类型、事故的简要经过、伤亡人数以及涉及范围；
③事故原因、危废物品名称和数量、事故性质的初步判断；
④事故抢救处理的情况和采取的措施；
⑤需要支援的人员、设备、器材等事项；
⑥事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话。

- 5.2向外部应急/救援力量报告

当泄露、火灾或爆炸可能威胁单位/厂区外的环境或人体健康时应当报告外部应急/救援力量并请求支援。

5.3向邻近单位及人员发出警报

当事故可能影响到厂外的情况下应当自行或协助地方政府向周边临近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息以及警报方式。

6.应急响应程序-事故控制

基本处理流程

发现泄漏

通知生产部

电话3755、3750

（生产部初步判断泄漏严重性，判断是否需要请求外部应急救援力量）

（当需要外部应急救援力量时）

通知设备保全

电话3758

通知各部门班组长

组织抢修

通知保安

电话3775

派人到泄漏点实行警戒并疏散周围无关人员

组织人员穿戴好防护用具进行堵漏作业切断危废泄漏源

组织人员穿戴好防护用具巡检泄漏点周围有无人员中毒

如发现中毒人员，执行人员危废中毒抢救流程

如发现泄漏无法控制，可能威胁单位/厂区外的环境或人体健康时，立即通知生产部，申请外部应急救援力量

（无需外部应急救援力量时）

通知消防、环保局、安监局

事故救援结束后协同生产部编制事故报告

- 7.应急响应程序-后续事项

（1）废物处理与处置

（2）清理事故现场与修复

（3）设备维护

（4）后期污染检测

（5）修订和完善应急预案

（6）事故总结

（7）其他预防事故再次发生的措施

- 8.人员安全及救护

- 若事故中有人员产生伤害，在紧急状态下，对伤员现场急救、安全转移。当事故在这些状态下（如泄漏、火灾或爆炸可能威胁单位/厂区外人体健康时）应将危害区域内人员撤离到安全地点。

- 9.应急装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面具 | 5 | 安全防护 | 表面处理车间应急物资箱内 |
| 2 | 化学品防护服 | 2 | 安全防护 | 表面处理车间应急物资箱内 |
| 3 | 化学品防护手套 | 3 | 安全防护 | 表面处理车间应急物资箱内 |
| 4 | 防护眼镜 | 5 | 安全防护 | 表面处理车间应急物资箱内 |
| 5 | 安全帽 | 3 | 安全防护 | 表面处理车间应急物资箱内 |
| 6 | 灭火器 | 4 | 灭火 | 表面处理车间内 |
| 7 | 铁桶 | 10 | 搜集盛装泄漏危废 | 危废库内 |

应急装备每年至少需要检查一次以上，当发现装备不足或损坏时应及时更换或维修。

10.应急预防和保障方案

10.1制度保障

加强公司危废库的值班管理和重点区域的巡视检查，要求全天24小时值班，周一至周五白天由现场管理员值班，周末白天由公司安排人员值班，夜间统一由现场保安值班。值班人员必须对危险区域进行巡检，值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

10.2应急装备的保障

由购买部采购应急方案要求所需的应急设施、设备和药品，由生产部对应急设施、设备和药品进行管理，由生产部和设备保全班定期对应急设施、设备和药品进行检查和维护。根据检查情况和现场变更及时更换和补充应急装备。

10.3应急培训保障

应急救援人员的培训 
公司危险化学品事故队伍分三个层次开展培训。 
1、班组级 
班组级是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事故及早发现、及时上报的关键，一般危险废弃物事故在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事故急救处理培训非常重要。每季开展一次，培训内容： 
（1）针对系统（或岗位）可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急停车、

避险、报警的方法； 
（2）针对系统(或岗位)可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。 
（3）针对系统（或岗位）可能发生的事故，如何采取有效措施控制事故和避

免事故扩大化。 
（4）针对可能发生的事故应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。 
（5）针对可能发生的事故学习消防器材和各类设备的使用方法。 
（6）掌握部门存在危险废弃物特性、健康危害、危险性、急救方法。 
2、部门级 
以部门班长为首、由安全员、设备、技术人员及组长组成，成员能够熟练使用现场装备、设施等对事故进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与班组级直之间的联系，同时也是事故得到及时可靠处理的关键。每年进行二次，培训内容： 
（1）包括班组级培训所有内容。 
（2）掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援。 
（3）针对分厂生产实际情况，熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化。 
（4）针对可能需要启动公司级应急救援预案时，分厂应采取的各类响应措施(如

组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离，向公司报警等)。 
（5）如何启动部门级应急救援响应程序。 
3、公司级 
各单位日常工作把应急救援中各自应承担的职责纳入工作考核内容，定期检查改进。每年进行一次。培训内容： 
（1）学习班组级、部门级的所有内容； 
（2）熟悉公司级应急救援预案，事故单位如何进行详细报警，生产部如何

接事故警报； 
（3）如何启动公司级应急救援预案程序； 
（4）各单位依据应急救援的职责和分工开展工作； 
（5）组织应急物资的调运； 
（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府

部门的疏散方法等； 
（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法。

- 11.事故报告

在事故发生后立即以电话或其他形式报告，在事故发生后 5-10日内以书面形式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。初报的内容一般包括：单位法定代表人的名称、地址、联系方式(如电话)；设施的名称、地址和联系方式；事故发生的日期和时间，事故类型；所涉及材料的名称和数量；对人体健康和环境的潜在或实际危害的评估；事故产生的污染的处理情况，如被污染土壤的修复，所产生废水和废物或被污染物质处理或准备处理的情况。书面报告视事件进展情况可一次或多次报告。报告内容除初报的内容外，还应当包括事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果、处理结果等

- 12.事故的新闻发布

在事故完全弄清发生原因及相关责任人已经查清的基础上，由公司行政部编制新闻发布会方案。对公司发生的事故的原因，救援过程及最终处理结果对社会进行公布。确保公布信息的准确性，避免错误报道。

- 13.应急预案实施和生效时间

- 本应急救援预案实施日期：2017年4月20日

- 本应急救援预案生效日期： 2017年4月20日

- 14.附件

- 1）文登东阳活塞有限公司平面布置图

- 2）切削液危害原因

1）文登东阳活塞有限公司平面布置图

切削液危害原因：

切削液大体上可分为两类：以冷却为主要目的，用水稀释的水溶性切削液；以润滑为主要目的，不用水稀释的油溶性切削液。

水溶性切削液用大量水稀释后使用，无产生火烟和引起火灾的危险性，加工后脱脂清洗较简单，缺点是机床和工件容易生锈。油溶性切削液润滑和防锈作用好，但在高速切削时会产生严重的油雾，恶化环境卫生。为了适应各种润滑要求与改善切削液的性能， 往往在切削液中加入各种添加剂。

切削液对人体健康的危害主要是在于其添加剂含有毒性。例如亚硝酸盐、铬酸盐、氯化合物均系有毒物质，而且亚硝酸盐和醇胺容易发生反应形成致癌的亚硝胺；作为杀菌剂使用的苯酚娄物质也有很大毒性。

1.金属切削液与操作人员皮肤直接接触：由切削液引起的职业病中有80%是通过这种途径形成的。水溶性切削液和油溶性切削液对皮肤的危害是有区别的。

一般认为，油溶性切削液容易导致油痤疮、毛囊炎、角化症和皮肤癌。其中，油痤疮是最常见的，它是由于皮肤接触油而阻碍了皮肤毛孔，导致发炎形成脓水泡。当金属碎屑、砂轮颗粒、氧化物颗粒和铁锈颗粒与皮肤接触阻碍皮肤毛孔时，引起出疹，会诱发毛囊炎。皮肤癌和角化症主要由多环芳烃（ PAH）引起；

水溶性切削液容易导致刺激性皮炎和过敏性皮炎。刺激性接触皮炎是由表皮层细胞局部毒性作用引起的发炎反应。过敏性皮炎是由皮肤内抗原刺激引起的一种发炎反应，是处理切削液的工人得湿疹的重要原因。

2.操作人员通过呼吸道摄入切削液形成的烟雾：油溶性切削液形成的油雾和水溶性切削液汽化形成的微液滴刺激呼吸系统粘膜会引起炎症，烟雾的刺激性气味和切削液腐败产生的恶臭对呼吸道也会产生危害。